РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКИЙ РАЙОН ГЛИНИЩЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2013 г. № 137

с. Глинищево

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства Глинищевского сельского поселения к

работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Во исполнение Приказа департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 20.05.2013г. №8      «О   мерах   по   подготовке   топливно-энергетического   комплекса   и   жилищно-коммунального хозяйства Брянкой области к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг» и с целью повышения надежности систем коммунального тепло-, энегро-снабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий ЖКХ ( Куриленко В.С-МУП «Ресурс»., ИО Солдатенков Ю.В. - ОАО «Ростелеком», Ковалев С.А. - ГУ «Брянсккуммунэнерго», Савушкин С.И. - ЗАО «Брянскагропромстрой») назначить приказами ответственных за подготовку зданий инженерных коммуникаций и энергетического оборудования к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов , создать комиссии по оценке готовности организации к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов .

2. Руководителям предприятий ЖКХ ( Куриленко В.С., Ковалев С.А.,Солдатенков Ю.В. Савушкин С.И.)

- предоставить в администрацию план-график подготовки коммунальной энергетики, жилищного фонда и социнфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг с учетом недостатков, выявленных в прошедший отопительный период и информацию о ходе подготовки к работе в ОЗП 2013-2014 гг

- создать необходимые запасы аварийных материалов

- обеспечить резервными автономными источниками питания — социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения.

3. В срок до 01.07.2013 г провести мониторинг о ходе подготовки к работе в ОЗП 2013-2014 гг и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий.

4. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МО «Глинищевское сельское поселение»

5. Настоящее решение обнародовать в устоновленном Уставом порядке.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Глинищевского

сельского поселения                                                                                          Климов М.Е.

УТВЕРЖДЕН постановлением Глинищевской сельской администрации от 11.06.2013 г. №137

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования

«Глинищевское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат Брянского района характеризуется как умеренно-континентальный, с умеренно холодной  зимой и теплым летом.

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца 
в году, составляет 18-19°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -7.2 –  -9.1 °С. Средняя годовая температура колеблется  +4.5 –  +5.9°С

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 214 дней. Годовое количество осадков от 550 до 600 мм., 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре - феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального образования «Глинищевское сельское поселение»

Площадь территории  поселения – 10,3 тыс. га

В состав поселения входят: сельские населенные пункты	 - 9 нас. п.

Административный центр поселения – с. Глинищево

Плотность населения,(человек на 1 км2 ) – 62.76 чел/кв.км.

Территория, административно-территориальное деление

муниципального образования «Глинищевское сельское поселение»

| № п/п | Наименование населенного пункта | наличие хозяйств | Всего постоянного населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Глинищево | 1665 | 4451 |
| 2. | д. Балдыж | 13 | 28 |
| 3. | п. Б. Дубрава | 22 | 31 |
| 4. | с. Кабаличи | 242 | 651 |
| 5. | с. Опахань | 46 | 96 |
| 6. | д. Севрюково | 19 | 28 |
| 7. | д. Сельцо | 130 | 165 |
| 8. | д. Титовка | 241 | 720 |
| 9. | с. Хотылево | 185 | 294 |
|  | ИТОГО: | 2563 | 6464 |

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

|  | Место расположение объекта | Мощность Гкал/час | Объем потребления газа, м3 | Объекты отопления | Краткая характеристика (год постройки здания, котлы, наличие хим.вод.очистки) | Протяженность тепло сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилой фонд м2 | соцкультбыт м2 | прочие объекты, м2 |  |  |
|  | Котельная №1 с.Глинищево, ул.П.М.Яшенина, 47а/4 | 2,8 | 928524 | 24926 | 1388 | 7242 | НР-18 -2шт «Десна» -2шт 1997гг наличие ХВО1978 | 3,0 |
|  | Котельная №2 с.Глинищево ул.Школьная, 6 | 5,0 | 712392 | 14362 | 5766 | 2381 | КВГ -2,5 -2шт наличие ХВО 1993г | 4,8 |
|  | Котельная №3 с.Глинищево пер.Октябрьский, 11-а | 1,8 | 252044 | 6513 | - | 496 | «Универсал-5» -3шт. наличие ХВО 1997г | 0,8 |
|  | Котельная №4 с.Глинищево пер.Заречный, 48а | 1,0 | 142514 | - | 4945 | 578 | КЧМ-7 -10шт 2003г. | 0,4 |
|  | Котельная №5 с.Кабаличи ул.Молодежная, 22а | 0,3 | 97791 | 1658 | 1065 | - | КЧМ-5 -3шт наличие ХВО 2000г. | 0,2 |
|  | Котельная №6 с.Хотылево ул. Школьная, 2а | 1,2 | 64323 | - | 1537 | - | НР-18 -2шт 1990г. | 0,1 |
|  | Котельная №7 д.Титовка ул.Молодежная 1а | 0,3 | 88010 | - | 1537 | 710 | КЧМ-5 -3шт 2002г. | 0,47 |
|  | Котельная №8 д.Титовка ул.Учительская, 2а | 0,03 | 23315 | - | 840 | - | КСТГ-16 -2шт. 1997г. | 0,03 |
|  | Котельная №9 бани с.Глинищево ул.Октябрьская 10 | 0,03 | 16074 | - | 56 | - | Печь –каменка -2шт 1968г | - |
|  | Котельная №10 с. Глинищево, ул. Связистов, 1 | 0,359 | 145000 | 13432 | - | 200 | 2 шт | 0,3 |
|  | Котельная №3 ЦРБ с.Глинищево ул.Больничная 4 | 3,7 | 307401 | - | 8689 | - | КСВ -1,85 -2шт наличие ХВО 2006г | 0,.3 |
|  | Топочная (в клубе) с.Кабаличи ул. Советская 10 | 0,036 | 1053 | - | 414,4 | - | Rinnai RB- 366 | - |
|  | Топочная адм.здание с.Глинищево ул.П.М.Яшенина д.36 | 0,03 | 8173 | - | 210 | 23,4 | АОГВ-30НЕ -1шт 2011 г | - |
|  | ИТОГО: 13 кот. | 12,89 | 2479213 | 60891 | 26447.4 | 11630,4 |  | 9.8+0,6 |

На всех котельных потребляемое горючее -  природный газ

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются на основании муниципального контракта на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
|  | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
|  | выход из строя котла | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамичес кие удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию котельной, теплосетей.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС являются:

на муниципальном уровне –  дежурно-диспетчерская  служба поселения, ЕДДС района;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов)

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию – Глинищевская сельская администрация, административные здания объектов (теплоснабжающих и теплосетевых организаций) .

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 2 диспетчерами, 8 дежурными, 25+1+4 операторами  котельных, 2 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальное образование | Число диспетчеров оперативных служб объектов (дежурных) ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по поселению | 10 | 30 | 18 | 6 | 45 мин. |
| МУ Глинищевская сельская администрация | 1 | - | - | - | - |
| МУП «Ресурс» | 1+3 | 25 | АВЗ -13 | Спец. Газ-5204 КО-503, ЭО-2621 ГСА - САК авт. УАЗ | 45 мин. |
| ОАО «Ростелеком» | 1+3 | 1 | - | - | - |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 1 | 4 | АВЗ - 5 | Спец. Газ-5204 ГСА - САК | 45 мин. |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в поселении создано аварийно-восстановительное звено  в количестве 13 человек и 5 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых (резервный фонд, ст. бюджета: Ликвидация последствий ЧС)  и материальных ресурсов Глинищевской сельской администрации

АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ

| Материал | ед | Количество |
| --- | --- | --- |
| Трубы стальные,: d =15-150 мм | м | 5 |
| d =200-1200 мм |  | 3 |
| Краны трехходовые d = 15 мм, | шт. | 20 |
| Задвижки стальные: d =50-350 мм | шт | 2 |
| d =400-1000 мм | шт | 1 |
| Компенсаторы сальниковые: d =100-350 мм | шт. | 1 |
| d =400-1000 мм |  | 1 |
| Гильзы для термометров d =200 мм | шт. | 2 |
| Люки чугунные с крышками d = 630 мм | компл. | 3 |
| Подшипчики к насосам | шт. | 2 |
| Прокладки паронитовые круглые каждого размера d = 50-150 мм | шт. | 4 |
| d = 200-300 мм |  | 3 |
| d = 350-1200 мм |  | 2 |
| Набивка сальниковая толщиной 12,5-25 мм | кг | 10 |
| Лен, кг | кг | 0,5 |
| Сурик, кг | кг | 1,0 |
| Графит, кг | кг | 1,0 |
| Масло машинное, кг | кг | 2,0 |
| Фонари аккумуляторные, компл. | компл. | 3 |

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и

скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО и ТС.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ДДС и ЕДДС района

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает  заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Глинищевского сельского поселения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы Брянский РЭС ОАО «МРСК Центра Брянскэнерго» Глинищевский газовый участок ПУ «Брянскмежрайгаз» МУП «Ресурс» ОАО «Ростелеком» ГУП «Брянсккоммунэнерго» КЧС Глинищевской сельской администрации |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы Брянский РЭС ОАО «МРСК Центра Брянскэнерго» Глинищевский газовый участок ПУ «Брянскмежрайгаз» МУП «Ресурс» ОАО «Ростелеком» ГУП «Брянсккоммунэнерго» КЧС Глинищевской сельской администрации |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы Брянский РЭС ОАО «МРСК Центра Брянскэнерго» Глинищевский газовый участок ПУ «Брянскмежрайгаз» МУП «Ресурс» ОАО «Ростелеком» ГУП «Брянсккоммунэнерго» КЧС Глинищевской сельской администрации |
|  | При поступлении сигнала в ДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного ЕДДС района по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Дежурный ДДС администрации Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения ЕДДС района |
|  | Доведение информации об аварийной ситуации до ОАО «МРСК Центра «Брянскэнерго» | Немедленно | Дежурный ДДС поселения |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в объекты ЖКХ и ДДС поселения | Ч + 2ч.00мин. | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации ЕДДС района |
|  | Представление в ЕДДС района доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС поселения |
|  | Уточнение (при необходимости):пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации Эвакуационная комиссия |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации |
|  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах ЖКХ | Ч+2ч. 30 мин. | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации |
|  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения Дежурный ДДС администрации |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ДДС поселения |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ председатель КЧС и ОПБ поселения |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения о состоянии отопительных котельных, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации в ЕДДС района | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ДДС поселения |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ поселения |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | МО МВД России «Брянский» (участковый инспектор) |
|  | Доведение информации до ОД (пом. ОД) РГКУ «Информационный центр РМЭ» о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ поселения |
|  | Организация взаимодействия с оперативной группой района в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ председатель КЧС и ОПБ поселения |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ поселения | Оперативный штаб КЧС и ОПБ председатель КЧС и ОПБ поселения |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в ЕДДС района по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ председатель КЧС и ОПБ поселения |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ поселения о переводе звена поселения территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Глава поселения Председатель КЧС и ОПБ поселения |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в район аварии для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ поселения | Ресурсоснабжающие организации поселения Глава поселения Председатель КЧС и ОПБ поселения |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ поселения |
|  | Доклад в оперативный штаб при районной комиссии по ликвидации ЧС и о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ поселения |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе звена поселения ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Председатель КЧС и ОПБ |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена поселения ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Подготовка и представление доклада в комиссию по ЧС и ОПБ района о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Глинищевское сельское поселение», утвержденное постановлением  Глинищевской сельской  администрации

от 11.06.2013 г  №137

Моделирование

(электронное)

аварийных ситуаций

Схема

тепловой сети котельной №11

Глинищево, ул. Больничная, д.4

Схема

тепловой сети котельной №1

Глинищево, ул. П.М.Яшенина ,47/7

Схема

тепловой сети котельной №2

Глинищево, ул. Школьная,6

Схема

тепловой сети котельной №3

с.Глинищево, пер. Октябрьский,11а

| Ж.д. | №7а |
| --- | --- |

Схема

тепловой сети котельной №4

с.Глинищево, пер. Заречный, 48а

Схема

тепловой сети котельной №10

с.Глинищево, ул. Связистов, 1

Схема

тепловой сети котельной №7

д. Титовка, ул. Молодежная, 1а

Схема

тепловой сети котельной №8

д. Титовка, ул. Учительская 2а

Схема

теплосетей котельной №5

с. Кабаличи,

ул. Молодежная, 22а

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения

МО «Глинищевское сельское поселение»

пост. №137 от 112.06.2013 г

Теплоснабжающие и теплосетевые организации муниципального образования

«Глинищевское сельское поселение»

|  | Место расположение объекта | Местололожение | Балансо содержатель телефон | Мощность Гкал/час | Объем потребле ния газа, м3 | Объекты отопления | Краткая харак-ка котлов, год ввода наличие хим. водоочистки) | Протяжен ность тепло сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | жилой фонд м2 | соцкульт быт м2 | прочие объекты, м2 |  |  |
| 1 | Котельная №1 | с.Глинищево, ул.П.М.Яшенина, 47а/4 | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 2,8 | 928524 | 24926 | 1388 | 7242 | НР-18 -2шт «Десна» -2шт 1997г ХВО имеется | 3,0 |
| 2 | Котельная №2 | с.Глинищево ул.Школьная, 6 | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 5,0 | 712392 | 14362 | 5766 | 2381 | КВГ -2,5 -2шт ХВО имеется 1993г | 4,8 |
| 3 | Котельная №3 | с.Глинищево пер.Октябрьский, 11-а | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 1,8 | 252044 | 6513 | - | 496 | «Универсал-5» 3шт. ХВО имеется 1997г | 0,8 |
| 4 | Котельная №4 (гимназия) | с.Глинищево пер.Заречный, 48а | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 1,0 | 142514 | - | 4945 | 578 | КЧМ-7 -10шт 2003г. | 0,4 |
| 5 | Котельная №5 | с.Кабаличи ул.Молодежная, 22а | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 0,3 | 97791 | 1658 | 1065 | - | КЧМ-5 -3шт ХВО имеется 2000г. | 0,2 |
| 6 | Котельная №6 | с.Хотылево ул. Школьная, 2а | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 1,2 | 64323 | - | 1537 | - | НР-18 -2шт 1990г. | 0,1 |
| 7 | Котельная №7 | д.Титовка ул.Молодежная 1а | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 0,3 | 88010 | - | 1537 | 710 | КЧМ-5 -3шт 2002г. | 0,47 |

| 8 | Котельная №8 | д.Титовка ул.Учительская, 2а | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 0,03 | 23315 | - | 840 | - | КСТГ-16 -2шт. 1997г. | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная №3 ЦРБ | с.Глинищево ул.Больничная 4 | ГУП «Брянсккоммцнэнерго» | 3,7 | 307401 | - | 8689 | - | КСВ -1,85 -2шт ХВО имеется 2006г | 0,.3 |
| 9 | Котельная №9 бани | с.Глинищево ул.Октябрьская 10 | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 0,03 | 16074 | - | 56 | - | Печь –каменка -2шт 1968г | - |
| 10 | Котельная №10 | с. Глинищево, ул. Связистов, 1 | ОАО «Ростелеком» | 0,359 | 145000 | 13432 | - | 200 | 2 шт | 0,3 |
| 11 | Котельная №3 ЦРБ | с.Глинищево ул.Больничная 4 | ГУП «Брянсккоммцнэнерго» | 3,7 | 307401 | - | 8689 | - | КСВ -1,85 -2шт ХВО имеется 2006г | 0,.3 |
| 12 | Топочная (в клубе) | с.Кабаличи ул. Советская 10 | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 0,036 | 1053 | - | 414,4 | - | Rinnai RB- 366 1 шт. 2012 | - |
| 13 | Топочная адм.здание | с.Глинищево ул.П.М.Яшенина д.36 | МУП «Ресурс» 94-11-53 | 0,03 | 8173 | - | 210 | 23,4 | АОГВ-30НЕ -1шт 2011 г | - |
| 14 | ИТОГО: 13 кот. |  |  | 12,89 | 2479213 | 60891 | 26447.4 | 11630,4 |  | 9.8+0,6 |

На всех котельных потребляемое горючее -  природный сетевой газ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения

МО «Глинищевское сельское поселение»

пост. №137 от 112.06.2013 г

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования

«Глинищевское сельское поселение»

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Команда водопроводно-канализационных -тепловых сетей (МУП «Ресурс») | 3 звена 13 чел. командир Манушкин Д.А. | 6 Спец.маш.Газ52 – 1 ед. Спецмаш. КО-503 – 1 ед. Эксковатор ЭО-2621 – 1 ед. САК – 1 шт. пол.маш. Зил 130 – 1 ед. Автомаш. УАЗ – 1 ед. слесарное и столярное оборудование | с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина 47а | 45 мин. | 94-11-53 94-12-47 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

МО «Глинищевское сельское поселение»

пост. №137 от 112.06.2013 г

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

муниципального образования «Глинищевское сельское поселение»

| Наименование | ед | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубы стальные,: d =15-150 мм | м | 5 | склад МУП «Ресурс» |
| d =200-1200 мм |  | 3 |  |
| Краны трехходовые d = 15 мм, | шт. | 20 |  |
| Задвижки стальные: d =50-350 мм | шт | 2 |  |
| d =400-1000 мм | шт | 1 |  |
| Компенсаторы сальниковые: d =100-350 мм | шт. | 1 |  |
| d =400-1000 мм |  | 1 |  |
| Гильзы для термометров d =200 мм | шт. | 2 |  |
| Люки чугунные с крышками d = 630 мм | компл. | 3 |  |
| Подшипчики к насосам | шт. | 2 |  |
| Прокладки паронитовые круглые каждого размера d = 50-150 мм | шт. | 4 |  |
| d = 200-300 мм |  | 3 |  |
| d = 350-1200 мм |  | 2 |  |
| Набивка сальниковая толщиной 12,5-25 мм | кг | 10 |  |
| Лен, кг | кг | 0,5 |  |
| Сурик, кг | кг | 1,0 |  |
| Графит, кг | кг | 1,0 |  |
| Масло машинное, кг | кг | 2,0 |  |
| Фонари аккумуляторные, компл. | компл. | 3 |  |

# Text boxes

Лечебный корпус №2

Лечебный

корпус №3

котельная

пищеблок

переход

гаражи

Поликлиника

зд. 1

Лечебный корпус №1

Соц. приют

Поюликлиника   зд.2

Характеристика котельной:

Котлы – КСВ-1,85– 2шт.

Сетевые насосы –

Мощность – 3,7 Гкал/час

Объем потребл. газа – 307401 м3

Объемы отопления:   СКС – 8689 м2

Сетей  - 0,3 км

Труба – h=32м   ф=500 мм

Характеристика котельной:

Котлы – НР-18 – 2шт.

Сетевые насосы –

Мощность – 2,8Гкал/час

Объем потребл. газа – 798524 м3

Объемы отопления: ЖФ – 14362 м2

СКС – 5766 м2

ПО – 2381м2

Сетей  - 4,8 км

Труба – h=27м   ф=760 мм

Ж.д.

№26

Ж.д.

№27

Ж.д.

№22

Ж.д. №28

Ж.д.29

Ж.д. №38

Ж.д. №32

Ж.д. №24

Ж.д. №23

Ж.д. №33

Ж.д. №36

Ж.д. №31

Ж.д. №21

Ж.д. №25

Ж.д.

№15

Ж.д.

№22

Ж.д.

№17

№17

Ж.д.

№3

Ж.д. №4

Ж.д. №21

дет.

сад

.

Ж.д. №19

общежитие

котельная №1

ПКДЦ

Ж.д.

№1

Ж.д.

№2

Ж.д.

№2а

магазин

школа искусств

Ж.д. №1

Ж.д. №2

д/сад

Ж.д. №1

Ж.д. №6

Ж.д. №4

котельная

Ж.д.

№3а

Ж.д. №9

Ж.д. №4а

Брянские РЭС

школа                зд. 1

соц. центр

Ж.д. №1

Жд№3

Ж.д. №4

школа

зд.2

Характеристика котельной:

Котлы – КВГ-2,5 – 2шт.

Сетевые насосы –

Мощность – 5,0 Гкал/час

Объем потребл. газа – 712392 м3

Объемы отопления: ЖФ – 14362 м2

СКС – 5766 м2

ПО – 2381м2

Сетей  - 4,8 км

Труба – h=27м   ф=760 мм

Характеристика котельной:

Котлы - УН И ВЕСА/1-5 - Зшт.

Сетевые насосы –

Мощность - 1,8 Гкал/час

Объем потребл. газа -252044 м!

Объемы отопления: ЖФ - 6513 м

ПО-496м2

Сетей - 0,8 км

Труба - п=35м   ф-600 мм

Столовая

Характеристика котельной:

Котлы – КЧМ-7   – 10 шт.

Сетевые насосы –

Мощность –1,0 Гкал/час

Объем потребл. газа – 142514 м3

Объемы отопления: .– СКС- 4945м2

ПО  -  578 м2

Сетей  - 0,4 км

Труба – металл     15м,, d=400 мм

теплица

здание гимназии

котельная

Обще

житие

ЖД №3

Характеристика котельной:

Котлы –               – 2шт.

Сетевые насосы –

Мощность – 0,359 Гкал/час

Объем потребл. газа – 145000 м3

Объемы отопления:  насел.– 13432 м2

ПО         - 200

Сетей  - 0,5 км

Труба – металл

котельная

Зд. охрана

административное здание

техническое здание

ЖД №3а

Гаражи

котельная

Характеристика котельной:

Котлы – КЧМ-5 – 3шт.

Сетевые насосы –

Мощность – 0,3 Гкал/час

Объем потребл. газа – 88010 м3

Объемы отопления: СКС – 1537 м2

Сетей  - 0,3 км

Труба – кирп. h=9 м  , 500х3000мм

школа-сад

СДК

котельная

Характеристика котельной:

Котлы – КСТГ-16 – 2шт.

Сетевые насосы –

Мощность – 0,03 Гкал/час

Объем потребл. газа – 23315  м3

Объемы отопления: СКС – 840м2

Сетей  - 0,03 км

Труба – кирп. h=9 м  , 500х3000мм

школа

Ж.д. №20

котельная

Ж.д. №22

Характеристика котельной:

Котлы – КЧМ-5 – 3шт.

Сетевые насосы –

Мощность – 0,3 Гкал/час

Объем потребл. газа –97791  м3

Объемы отопления: ЖФ – 1658 м2

СКС – 1065 м2

2381м2

Сетей  - 0,2 км

Труба – кирп. h=9 м  , 500х3000мм

дет. сад