РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКИЙ РАЙОН

ГЛИНИЩЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.08.2013 г.    № 179

с. Глинищево

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2013-2014 г.г. на территории Глинищевского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,                                      приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,  Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №115 от 24.03.2003 г., Уставом Глинищевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г. на территории Глинищевского сельского поселения (приложение 1)

2. Поручить проведение  проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г на территории Глинищевского сельского поселения комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014г. объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений  (приложение 2)

3. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду  2013-2014

(приложение 3)

4. Утвердить Паспорт готовности к отопительному периоду 2013-2014 (приложение 4)

5. Утвердить Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии  (приложение 5)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя

7.Настоящее постановление обнародовать в установленном Уставом порядке  и на официальном сайте муниципального образования «Глинищевское сельское поселение» WWW Глинищево.РФ

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Глинищевского

сельского поселения                                                          Климов М.Е.

Приложение 1

к постановлению Глинищевской

сельской администрации

от 07.08.2013 г.    № 179

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

на территории  Глинищевского сельского посенления

1. Общие положения

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,  Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №115 от 24.03.2003 г., Уставом Глинищевского сельского поселения.

Проверка подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории Глинищевского сельского поселения к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

2.График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг

2.1. Сетевые  организации (сроки проведения проверок 15.082013 г. – 30.08.2013 г)

| №п/п | наименование сетевой организации | адрес | сроки проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Ресурс» | с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина, 47 | 15.08.2013 г |
| 2. | ОАО «Ростелеком» | с. Глинищево, ул. Связистов , 1 (г. Брянск, пл. Карла Маркса, 9) | 20.08.2013 г. |
| 3. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | с. Глинищево, ул. Больничная, 4 (г. Брянск, ул. Дуки, 78) | 26.08.2013 г |
| 4. | Брянская ЦРБ | с. Глинищево, ул. Больничная, 4 | 29.03.2013 г |

2.2. Котельные

|  | Котельная №1(РТП) | с. Глинищево, ул.Яшенина, 47а/4 | 02.09.2013 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №2 (УМГ) | с. Глинищево , ул. Школьная 6 | 02.09.2013 г |
|  | Котельная №3 (Паритет) | с. Глинищево пер. Октябрьсский 11а | 02.09.2013 г |
|  | Котельная №4 (ЦРБ) | с. Глинищево , ул. Больничная 4/7 | 02.09.2013 г |
|  | Котельная №5 (Гимназия) | с. Глинищево, пер Заречный, 48а | 02.09.2013 г |
|  | Котельная №6 (жилфонд) | с.Кабаличи, ул.Молодежная, 22а | 03.09.2013 |
|  | Котельная №7 ( школа) | д.Титовка, ул. Учительская, 2а | 03.09.2013 г |
|  | Котельная №8 (школа/сад) | д.Титовка, ул. Молодежная, 1а | 03.09.2013 г |
|  | Котельная №9 ( школа) | с. Хотылево, ул. Школьная , 2а | 04.09.2013 г. |
|  | Котельная №10 (баня) | с. Глинищево, ул. Октябрьская 10 | 02.09.2013 г |
|  | Котельная №11 (Ростелеком) | с. Глинищево , ул. Связистов 1 | 02.09.2013 г |
|  | Топочная (Титовский ФАП) | д.Титовка, ул.Молодежная 10 | 04.09.2013 г. |
|  | Топочная ( Опаханский ФАП) | с. Опахань, ул. Сельская 36/1 | 04.09.2013 г. |
|  | Топочная ( Хотылево ФАП) | с. Хотылево, ул. Центральная 25 | 04.09.2013 г. |
|  | Топочная ( Сельцо ,ФАП и маг.) | д. Сельцо, ул.Центральная, 38 | 04.09.2013 г. |

2.3. Потребители( объекты соцкультбыта, филой фонд)

| 1. | Многоквартирные дома | с. Глинищево, ул. Садовая | 05.09.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Многоквартирные | с. Глинищево, ул. Восточная |  |
| 3. | Многоквартирные дома | с. Глинищево, ул. Больничная, ул. П.М.Яшенина |  |
| 5. | Многоквартирные дома | с. Глинищево, пер. Октябрьский |  |
| 6. | Многоквартирные дома | с. Кабаличи, ул.Молодежная |  |
| 7. | Объекты культуры: -ПКДЦ - Кабаличский СДК, библиотека -Титовский СДК - Титовская библитека - Глинищевская поселенческая библиотека - Хотылевская библиотека | с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина, д.39 с. Кабаличи, ул. Советская ,10а д. Титовка, пл. Карла Маркса, 8 д. Титовка, ул. Молодежная, 1 с. Глинищево, ул. Восточная , д.4 с.Хотылево, у. Школьная, 2 | 06.09.2013 г. |
| 8. | Объекты здравоохранения: - ЦРБ, поликлиника - Титовский ФАП - Хотылевский ФАП - Опыханский ФАП - Сельцовский ФАП - Кабаличский ФАП - ФОК - Школа искуств | с. Глинищево, ул. Больничная, д.4 д. Титовка, ул. Молодежная, 10 с. Хотылево, ул. Центральная, д.25 с. Опахань, ул. Сельская 36/1 д. Сельцо, ул.Центральная, 38 с. Кабаличи, ул. Молодежная, д.24 с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина, 10а с. Глинищево, ул. Клубная, 1 | 06.09.2013 г. |
| 9. | Объекты образования: - Гимназия - Детский сад «Елочка» - Глинищевская школа - Детский сад «Солнышко» - Титовская школа - Титовская школа-сад - Кабаличский детский сад | с. Глинищево, пер. Заречный, 48 с. Глинищево, ул. Садовая, 19а с. Глинищево, ул. Школьная, д.5 с. Глинищево, ул. Клубная, д.2 д. Титовка, ул.Учительская, д.2 д. Титовка, ул. Молодежная, д.1 с. Кабаличи, ул.Молодежная, д.24 | 09.09.2013 г. |

3. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

3.1. Оценка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории Глинищевского сельского поселения определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке постановлением №179 от 07.08.2013 г

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории Глинищевского сельского поселения к отопительному периоду.

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014г. (далее - Программа).

3.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

3.3 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. (приложению № 13 к постановлению).

Объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний, указанных в акте.

3.4 В случае устранения указанных  замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

3.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется  согласно приложению № 4 к постановлению и выдается  Глинищевской сельской администрацией, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду,

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

4. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки

4.1. Для теплоснабжающей (сетевой) организации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.1.1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

4.1.2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.

4.1.3. Тепловые схемы источников теплоснабжения (сетей)

4.1.4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергии.

4.1.5. Договоры на поставку топлива.

4.1.6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.

4.1.7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.

4.1.8.    Приказ    о    назначении    лиц,    ответственных    за    эксплуатацию    тепловых
энергоустановок.

4.1.9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

4.1.10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.

4.1.12. Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии.

4.1.12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.

4.1.13. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источника тепловой энергии.

4.1.14. Акты приёмки газопроводов в эксплуатацию.

4.1.15. Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования находящегося в эксплуатации более 20 лет.

4.1.16. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии.

4.1.17. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

4.1.18. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов
местного самоуправления.

4.1.19. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

4.1.20. Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.

4.1.21. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

4.1.22. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения.

4.1.23. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

4.1.24. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

4.2. Для потребителя тепловой энергии:

4.2.1  Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

4.2.2.  Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4.2.3. Выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4.2.4. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4.2.5.  Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)

4.2.6. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

4.2.7. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

4.2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

4.2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

4.2.10. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию

4.2.11. Акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

4.2.12. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Приложение 2

к постановлению  Глинищевской сельской

администрации  от 07.08.2013 г  № 179

Состав  комиссии

Глинищевского сельского поселения

по проведению  проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.

объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений

Председатель комиссии:

Климов М.Е.– глава Глинищевского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Куриленко В.С.- директор МУП «Ресурс»

Члены комиссии:

Тищенко Г.И. – зам главы Глинищевской сельской администрации

Лапочкина Л.П. – зам главы Глинищевской сельской администрации

Манушкин Д.А. – главный инженер энергетик МУП «Ресурс»

Притыко М.Н. – инженер строитель МУП «Ресурс»

Федоров М.В. – директор УК ООО «УправДом»

Люлин Ф.М. -  инженер ЖКХ отдела ЖКХ Брянского района

по согласованию – руководитель учреждения (потребителя)

Приложение 3 к постановлению

Глинищевской сельской администрации

от 07.08.2013 г  № 179

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

__________________________					«_____»____________ 20__ г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной____________________________________

______________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена Программа)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов: ____________________________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:______________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг* _________

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 4 к постановлению

Глинищевской сельской администрации

от 07.08.2013 г  № 179

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

Выдан     ________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии. в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительномк периоду.)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

- _____________________________________________

- _____________________________________________

- _____________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду   № _________   от ________________

___________________________           _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)